## 点表
点位ID | 点位名称 | 点位地址 | 数据类型 | NodeID | 单位 | 最新数据 | 更新时间 | 设备号
1001001 | 炉顶南侧压力 | DB1.DBD0 | float32 | ns=2;s=[1001001] | kPa | 2.5 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001002 | 电机电流 | DB1.DBD4 | float32 | ns=2;s=[1001002] | A | 12.3 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001003 | 电机运行 | DB1.DBX8.0 | bool | ns=2;s=[1001003] |  | TRUE | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001004 | 电机故障 | DB1.DBX8.1 | bool | ns=2;s=[1001004] |  | FALSE | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001005 | 加热器开 | DB1.DBX8.2 | bool | ns=2;s=[1001005] |  | FALSE | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001006 | 炉温 | DB1.DBW10 | int16 | ns=2;s=[1001006] | ℃ | 77 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001007 | 产量计数 | DB1.DBD12 | int32 | ns=2;s=[1001007] | 件 | 1013 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001008 | 状态字 | DB1.DBW16 | word | ns=2;s=[1001008] |  | 1644 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001009 | 运行时长 | DB1.DBD18 | dword | ns=2;s=[1001009] | s | 13 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001010 | 高精度压力 | DB1.DBD22 | float64 | ns=2;s=[1001010] | kPa | 5.05 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323
1001011 | 液位 | DB1.DBD30 | float32 | ns=2;s=[1001011] | % | 87 | 2025/6/1 12:32 | DE-1202323